## Sheet1
LED三綠路燈-(風能光能互補）-經濟效益分析
安裝LED三綠路燈-(風能光能互補）與現在傳統高壓鈉路燈的經濟效益比較（以15公里計算，每30公尺一隻，共計1000隻路燈，以使用10年期計算）
項目名稱 | 安裝LED三綠路燈-(風能光能互補） | 安裝傳統路燈（220V/250W) | 參數比較 | 備註
路燈價格（不含塔架） | 1200萬元（1000套×12000元/套） | 500萬元(1000套×5000元/套） | -700萬元
安裝電纜工程 | 無需 | 180萬元：35m㎡,60元/m,負載電流量：1000只×250/220=1137A | 180萬元
變壓器安裝 | 無需 | 每1.5KM一台40KVA,10台,14000元/台變壓器,安裝及配套設施合計17000元/台,合計共31萬元 | 31萬元
年耗電量 | 無電網耗電量 | 實際輸入功率320W/盞，以每天11小時計：320×11×1000=3520KWH，年耗電量1284800KWH,以0.7元/KWH計，10年耗電：899.4萬元 | 899.4萬元
合計 | 10年節省 |  | 410.4萬元
說明1).以每噸標準煤發電3000KWH計，每年節約標準煤428.3噸，十年節約4283噸標準煤，十年減少碳排放10220.5噸。
2).以安裝成本計及十年使用電費,可減少財政支出410.4萬元。
3).每使用一盞LED三綠路燈路燈一年貢獻減碳一噸.