| Hu Engineering Service Corp LED 餅乾燈 產品圖片 |  LED餅乾燈是與北歐知名燈具廠CANDELUX合作開發的高品質LED產品，適用電壓範圍為AC100 ~AC240V它使用的能量只有5~7瓦，直徑70mm厚度僅8.5mm相當輕薄,更採用Chip On Board(COB)多晶單顆封裝燈板具良好散熱功能,大大降低電源功耗及減低二氧化碳排放量，同時利用磁鐵安裝具有相當便利性，LED餅乾燈產品符合RoHS生產標準，且不含汞和對人體有害的物質。 LED餅乾燈是照明應用的理想產品，防水等級IP65,可適用室內天花板 ,陽台,櫥櫃,浴室,汽車,遊艇……..等及戶外應用,同時本身也是模組可與太陽能,風力…或現有燈具相容。 LED餅乾燈系列產品在保證發光品質不變的情況下，可大量節約能源，降低維修成本，達到使用者在一年內回收成本 特點： - 普通照明及室內外照明應用。 - 直徑70mm 厚度僅8.5mm - 壽命：>30,000小時;壽命比白熾燈泡延長多達10倍。 - 健康保護：無紫外線及紅外線，營造更舒適的視覺空間。 - 環保：不含汞和對人體有害的物質，降低二氧化碳的排放。 - 節能：節電率超過80％，降低對空調的負擔。 - 耐用性：壓鑄鋁合金組件 。 - 照明方便：即時照明，沒有閃爍。 - 易於使用: 磁鐵安裝。 - 成本回收：一年內快速回收成本，以8小時/天為計算基礎。 - 兩年產品保固責任。 規格: 型號; SPOT-ON-WW; SPOT-ON-CW. 輸入電壓; AC100 ~ AC240V. 電源功耗; 5W ~7W. 色系; Warm White暖白; Cool White冷白. 色溫; 3000°K; 5500°K. 初始光通量; 300lm; 450lm. 功率因數; ≥ 0.85. 發光角度; 160°. 工作溫度; - 10℃ ~ + 50℃. 尺寸; 70mm(直徑) × 8.5mm(高). 重量; 150公克. 壽命; >30,000 Hrs. 環境保護; RoHS. *規格如有變更，恕不另行通知。 |
| --- | --- |