| 廠牌型號 | CCB-06 | CCB-10 | CCB-20 |
| --- | --- | --- | --- |
| 品 名 | 冷卻循環恆溫水槽 (Cooling Circulating Water Bath) |  |  |
| 圖 面 |  |  |  |
| 溫度範圍 | - 20℃~100℃ |  |  |
| 精 確 度 | ±0.1℃ |  |  |
| 溫度控制 | 觸控式面板，微電腦P.I.D.自動演算 LED數字顯示 0.1 C |  |  |
| 出 水 量 | 7 l/Min |  |  |
| 加 熱 器 | 600W | 1000W | 1200W |
| 壓 縮 機 | 1/5HP | 1/4HP | 3/8HP |
| 水槽容量 | 6 l | 10 l | 20 l |
| 槽內尺寸 | W160XD260XH150mm | W210XD320XH150mm | W235XD425XH200mm |
| 外部尺寸 | W290XD400XH550mm | W290XD400XH550mm | W315XD505XH650mm |
| 電 源 | 110/220V 60Hz 10/5A | 110/220V 60Hz 10/5A | 110/220V 60Hz 16/8A |