廠牌型號:  SO-32

品    名: 搖擺(翹翹板)式振盪器(Swing Oscillator)

圖    面:

轉速控制: 3~120r.p.m電子式無段調速

指針式轉速表指

振    幅: 30度內可調整

盤面尺寸: W320 X D3240mm

夾    具: 彈簧條 X 4條

外部尺寸: W320 X D320 X H180mm

電    源: 110/220V 60Hz 1/0.5A