| 廠牌型號 | RTO-34 | RTO-34F | RTO-34S |
| --- | --- | --- | --- |
| 品 名 | 迴轉式振盪器(Rotating Oscillator) |  |  |
| 圖 面 |  |  |  |
| 轉 速 | 10~250r.p.m |  |  |
| 振 幅 | 25.4mm |  |  |
| 轉速控制 | 10~250r.p.m電子式無段調速，指針式轉速表指示 |  |  |
| 盤面尺寸 | W340 X D340mm |  |  |
| 夾 具 | 彈簧條 | 三角燒瓶夾 | 萬用彈簧試管架 |
| 外部尺寸 | W340XD340XH180mm | W340XD340XH250mm | W340XD340XH300mm |
| 電 源 | 110/220V 60Hz 1/0.5A |  |  |

| 廠牌型號 | RTO-61 |  | RTO-106 |
| --- | --- | --- | --- |
| 品 名 | 迴轉式振盪器(Rotating Oscillator) |  |  |
| 圖 面 |  |  |  |
| 轉 速 | 10~400r.p.m. | 10~250r.p.m.or10~400r.p.m. |  |
| 振 幅 | 25.4mm | 70mm or 38mm |  |
| 轉速控制 | 全平面薄膜觸控式面板，數字設定及顯示轉速 |  |  |
| 定 時 器 | 9999mim or 99hr59mim(可選擇開啟或關閉) |  |  |
| 盤面尺寸 | W610XD490mm | W1060XD600mm |  |
| 外部尺寸 | W610XD490XH245mm | W1060XD600XH320mm |  |
| 電 源 | 110/220V 60Hz 1/0.5A | 110/220V 60Hz 1/0.5A |  |