| JIA-905 皮革耐撓性試驗機 |  |
| --- | --- |
| 說明： | 試片之一端表面作為內側，另一端表面作為外側而予以往復彎折，依規定次數彎折後，取下觀察並記錄試件受損情形。 本機適用於鞋面用、衣料用、袋類用等簿物革。 |
| 特點： | 本機符合CNS-7705，JIS-K6545，BS-3144…等規範。 |
| 規格： |  |

| 機 型 | JIA-905A | JIA-905B | JIA-905C |
| --- | --- | --- | --- |
| 試 件 數 | 6組 | 12組 | 24組 |
| 試 片 | 70×45 mm |  |  |
| 彎折角度 | 22.5° |  |  |
| 計 數 器 | 電子式六位數 |  |  |
| 機台尺寸 | 78×64×32 cm | 85×48×32 cm | 112×63×35 cm |
| 機台重量 | 60 Kg | 70 Kg | 80 Kg |
| 電 源 | AC 1 Ø 110/220V 50/60Hz |  |  |